年　　月　　日

給水装置竣功検査申請書

川島町水道事業

川島町長　　　　　　様

申請者

必要添付書類　チェックボックス

- 竣工図書　　　　　　□

- 使用材料表　　　　　□

- 案内図　　　　　　　□

- 平面・立面図　　　　□

- 水圧試験写真（前後）□

指定第　　　　　号

工事店名

責任技術者

下記の通り給水装置工事が竣工したので、検査申請いたします。

| 竣功年月日 | 年 月 日 |
| --- | --- |
| 給水装置設置場所 | 川島町大字 |
| 給水装置の所有者 |  |
| 給水装置の使用者 |  |
| 給水工事の種類 | 新設工事 増改造工事 |
| 立会い希望日 | 年 月 日 時 分より |
| ※注意事項 １．竣功検査申請は、立会い希望５日前までに上下水道課へ提出すること。 ２．立会日は都合により変更することがある。 ３．加入金や手数料が支払い済みであることを確認してから申請すること。 ４．敷地内で井戸水・工業用水を使用している場合は提出時までに申し出ること。 ５． メーターより宅内側の水圧試験は1.75MPa １分保持を確認すること。 |  |

以下は職員記入欄（下記には記入しないでください）

| 水栓番号 |  | 号 |  | 整理番号 | 号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量水器 | 口径 | ㎜ | № |  | 指針 | ㎥ |
| 量水器検満年月 |  | 年 月 |  | メーター動作 | 合格 不合格 |  |
| 残留塩素 |  | 有 無 |  | 現場検査年月日 | 年 月 日 |  |

|  | 合 議 | 主 任 | 主 査 | 主 幹 | 課 長 |  | 水道技術管理者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

判定を　　　として

よいか伺います。

検査者＿＿＿＿＿＿

竣工検査合格日

年　　月　　日

給水装置工事使用材料表

| 品名 | 規格 | メーカー | 数量 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| サドル分水栓 |  |  |  |  |
| ボール式止水栓（乙） |  |  |  |  |
| 丙型ボールバルブ（伸縮） |  |  |  |  |
| メーターユニオン |  |  |  |  |
| 止水栓ボックス |  |  |  |  |
| メーターボックス |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |